## Энергия
|  |  | Энергия от сброса | [5 empty] | Энергия за предыдущие сутки
Объект | Наименование | Серийный номер | Сумма | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Дата\время последнего считывания | Сумма | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Дата\время последнего считывания | EOF
+ТП-2А Полысаево | +Котельная №29 | 32995133 | 46031.303 | 46030.998 | 0.306 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:05:38 | 56.707 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:05:45
+ТП-3Б Полысаево | +Котельная№28 | 32995150 | 31598.338 | 31598.339 | 0 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:06:21 | 38.044 | 38.044 | 0 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:06:29
+ТП-20 Полысаево | +Котельная№32 | 32959918 | 31945.691 | 31945.399 | 0.293 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:07:05 | 38.788 | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 06.04.2021 11:07:13

## Монитор
|  | Мощность P |  |  |  | Мощность Q |  |  |  | Мощность S |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  | Напряжение |  |  |  | Ток |  |  |  | Частота |  |  |  | Угол между фазными напряжениями 1 и 2 |  |  |  | Угол между фазными напряжениями 1 и 3 |  |  |  | Угол между фазными напряжениями 2 и 3
Наименование | Серийный номер | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | Сумма | Фвза 1 | Фвза 2 | Фвза 3 | EOF
+Котельная №29 | 32995133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+Котельная№28 | 32995150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+Котельная№32 | 32959918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Журнал.
Наименование | Серийный номер | EOF
+Котельная №29 | 32995133
+Котельная№28 | 32995150
+Котельная№32 | 32959918

## Параметры
Наименование | Серийный номер | EOF
+Котельная №29 | 32995133
+Котельная№28 | 32995150
+Котельная№32 | 32959918