## ЦТП ш.Южная,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.8515 | 0 | 0.6435 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.886 | 0 | 0.674 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.812 | 0 | 0.608 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.8165 | 0 | 0.599 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.818 | 0 | 0.559 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.8145 | 0 | 0.5485 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.813 | 0 | 0.5245 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.818 | 0 | 0.538 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.815 | 0 | 0.537 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.8105 | 0 | 0.536 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.892 | 0 | 0.575 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.861 | 0 | 0.572 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.803 | 0 | 0.523 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.8025 | 0 | 0.5395 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.804 | 0 | 0.556 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.804 | 0 | 0.5565 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.8035 | 0 | 0.5655 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.907 | 0 | 0.642 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.845 | 0 | 0.599 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.8055 | 0 | 0.5705 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.803 | 0 | 0.579 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.801 | 0 | 0.583 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.799 | 0 | 0.5775 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.801 | 0 | 0.578 | 0 | 2020-07-17

## ЦТП ш.Южная,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.039 | 0 | 0.0405 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.031 | 0 | 0.039 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.035 | 0 | 0.04 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.0415 | 0 | 0.0435 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.036 | 0 | 0.0415 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.0345 | 0 | 0.039 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.0345 | 0 | 0.037 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.0405 | 0 | 0.0385 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.0365 | 0 | 0.0375 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.041 | 0 | 0.038 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.0335 | 0 | 0.0355 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.029 | 0 | 0.0335 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.03 | 0 | 0.0345 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.034 | 0 | 0.0365 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.034 | 0 | 0.0365 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.0425 | 0 | 0.0395 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.076 | 0 | 0.044 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.0615 | 0 | 0.0455 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0605 | 0 | 0.0455 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.0615 | 0 | 0.0465 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.0605 | 0 | 0.0455 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.06 | 0 | 0.044 | 0 | 2020-07-17

## ЦТП,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0115 | 0 | 0 | 0.0035 | 2020-07-16 01:00
0.0115 | 0 | 0 | 0.005 | 2020-07-16 02:00
0.013 | 0 | 0 | 0.0035 | 2020-07-16 03:00
0.013 | 0 | 0 | 0.004 | 2020-07-16 04:00
0.017 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 2020-07-16 05:00
0.0165 | 0 | 0.002 | 0.001 | 2020-07-16 06:00
0.0155 | 0 | 0 | 0.0055 | 2020-07-16 07:00
0.0185 | 0 | 0 | 0.0055 | 2020-07-16 08:00
0.0215 | 0 | 0 | 0.0065 | 2020-07-16 09:00
0.0185 | 0 | 0 | 0.0055 | 2020-07-16 10:00
0.1775 | 0 | 0.0855 | 0.001 | 2020-07-16 11:00
0.109 | 0 | 0.073 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.1145 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.122 | 0 | 0.0725 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.1185 | 0 | 0.0715 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.1225 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.127 | 0 | 0.0765 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.1365 | 0 | 0.0765 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.126 | 0 | 0.0715 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0545 | 0 | 0.028 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.017 | 0 | 0.0075 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.015 | 0 | 0.0025 | 0.0015 | 2020-07-16 23:00
0.0125 | 0 | 0 | 0.0045 | 2020-07-17

## ЦТП,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.022 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0175 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.0175 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0175 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.0175 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.017 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.017 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.225 | 0 | 0.127 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.4635 | 0 | 0.252 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.4655 | 0 | 0.2505 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.472 | 0 | 0.2485 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.472 | 0 | 0.248 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.472 | 0 | 0.249 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.4715 | 0 | 0.248 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.4765 | 0 | 0.244 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.479 | 0 | 0.237 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.4785 | 0 | 0.2385 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.027 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.0265 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.0265 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.026 | 0 | 0.0145 | 0 | 2020-07-17

## ПНС2,яч.1А
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17

## ПНС2,яч.7
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17

## ПНС2,яч.4
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17

## ПНС1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.199 | 0 | 0.0005 | 0.0075 | 2020-07-16 01:00
0.2035 | 0 | 0 | 0.047 | 2020-07-16 02:00
0.211 | 0 | 0.0005 | 0.0865 | 2020-07-16 03:00
0.189 | 0 | 0.001 | 0.034 | 2020-07-16 04:00
0.191 | 0 | 0.0015 | 0.0605 | 2020-07-16 05:00
0.19 | 0 | 0.0025 | 0.0185 | 2020-07-16 06:00
0.1925 | 0 | 0.0015 | 0.0245 | 2020-07-16 07:00
0.1905 | 0 | 0.0015 | 0.0355 | 2020-07-16 08:00
0.1875 | 0 | 0 | 0.102 | 2020-07-16 09:00
0.182 | 0 | 0.001 | 0.083 | 2020-07-16 10:00
0.193 | 0 | 0.067 | 0.032 | 2020-07-16 11:00
0.1805 | 0 | 0.001 | 0.068 | 2020-07-16 12:00
0.181 | 0 | 0.001 | 0.0955 | 2020-07-16 13:00
0.182 | 0 | 0.001 | 0.069 | 2020-07-16 14:00
0.1895 | 0 | 0.002 | 0.0165 | 2020-07-16 15:00
0.184 | 0 | 0.002 | 0.0345 | 2020-07-16 16:00
0.1985 | 0 | 0.003 | 0.0165 | 2020-07-16 17:00
0.199 | 0 | 0.0005 | 0.108 | 2020-07-16 18:00
0.192 | 0 | 0.0835 | 0.0175 | 2020-07-16 19:00
0.1895 | 0 | 0.1455 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.1865 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.184 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.1825 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.182 | 0 | 0.138 | 0 | 2020-07-17

## ПНС1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0015 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.0015 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.0015 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-17

## ПНС №3 нов,2вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0415 | 0 | 0.045 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.042 | 0 | 0.0435 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.004 | 0 | 0.005 | 0.0055 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 07:00
0.0005 | 0 | 0.003 | 0.0045 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 09:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 12:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0.003 | 0.0045 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 17:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-16 19:00
0.0245 | 0 | 0.0285 | 0.0015 | 2020-07-16 20:00
0.0415 | 0 | 0.045 | 0.0005 | 2020-07-16 21:00
0.048 | 0 | 0.0545 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.047 | 0 | 0.053 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.047 | 0 | 0.052 | 0 | 2020-07-17

## ПНС №3 нов,1вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 01:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 02:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 03:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 04:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 05:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 06:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 07:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 08:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 09:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 10:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 11:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 12:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 13:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 14:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 15:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 16:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 17:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 18:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 19:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 20:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 21:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 22:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-16 23:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-17

## ПНС2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17

## ПНС2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.026 | 0 | 0.02 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.0165 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.0165 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.0165 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.0165 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.0165 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.027 | 0 | 0.0265 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.0285 | 0 | 0.0265 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0285 | 0 | 0.0265 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.029 | 0 | 0.0275 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.029 | 0 | 0.027 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.029 | 0 | 0.0265 | 0 | 2020-07-17

## мини ПНС
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-16 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №7,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.2535 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.2535 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.2545 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.2535 | 0 | 0.1645 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.2545 | 0 | 0.1605 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.2555 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.2935 | 0 | 0.1925 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.3025 | 0 | 0.193 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.2645 | 0 | 0.1625 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.3015 | 0 | 0.2035 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.303 | 0 | 0.1945 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.2625 | 0 | 0.1755 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.2535 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.2545 | 0 | 0.16 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.254 | 0 | 0.16 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.254 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.2535 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.253 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.2535 | 0 | 0.16 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.2535 | 0 | 0.1605 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.2535 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.2525 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.253 | 0 | 0.154 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.2525 | 0 | 0.153 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №7,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.1255 | 0 | 0.0625 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.1115 | 0 | 0.043 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.1535 | 0 | 0.108 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.101 | 0 | 0.034 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0985 | 0 | 0.034 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.103 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.1045 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.1085 | 0 | 0.0335 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.103 | 0 | 0.032 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.105 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.102 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.1015 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.1015 | 0 | 0.0315 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.0985 | 0 | 0.032 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.099 | 0 | 0.032 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.103 | 0 | 0.0335 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.098 | 0 | 0.0325 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.098 | 0 | 0.0325 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.108 | 0 | 0.043 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.117 | 0 | 0.0495 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.1185 | 0 | 0.047 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.1165 | 0 | 0.0455 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.115 | 0 | 0.0445 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.116 | 0 | 0.0445 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №6,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.4695 | 0 | 0.472 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.4635 | 0 | 0.4645 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.4675 | 0 | 0.466 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.4615 | 0 | 0.4575 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.4795 | 0 | 0.438 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.4675 | 0 | 0.4265 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.4545 | 0 | 0.4045 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.454 | 0 | 0.4105 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.4515 | 0 | 0.414 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.449 | 0 | 0.4145 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.4795 | 0 | 0.465 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.45 | 0 | 0.411 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.4485 | 0 | 0.407 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.452 | 0 | 0.4205 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.461 | 0 | 0.433 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.4605 | 0 | 0.4315 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.458 | 0 | 0.439 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.4625 | 0 | 0.446 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.466 | 0 | 0.4505 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.4715 | 0 | 0.4535 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.468 | 0 | 0.4565 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.4645 | 0 | 0.4595 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.464 | 0 | 0.4565 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.466 | 0 | 0.456 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №6,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.234 | 0 | 0.171 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.2305 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.231 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.2315 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.231 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.2305 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.2315 | 0 | 0.1515 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.2285 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.229 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.227 | 0 | 0.15 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.2265 | 0 | 0.1475 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.227 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.229 | 0 | 0.1515 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.2275 | 0 | 0.1515 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.2255 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.228 | 0 | 0.1535 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.2245 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.2285 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.2285 | 0 | 0.1555 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.2285 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.23 | 0 | 0.1605 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.2295 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.2305 | 0 | 0.163 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.2305 | 0 | 0.162 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №4,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.432 | 0 | 0.438 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.408 | 0 | 0.3935 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.4135 | 0 | 0.3905 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.406 | 0 | 0.4025 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.414 | 0 | 0.4235 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.4315 | 0 | 0.46 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.4 | 0 | 0.3825 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.3995 | 0 | 0.3815 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.4115 | 0 | 0.4045 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.411 | 0 | 0.409 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.3985 | 0 | 0.375 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.3965 | 0 | 0.379 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.4275 | 0 | 0.4345 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.3985 | 0 | 0.3725 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.398 | 0 | 0.374 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.3965 | 0 | 0.376 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.4085 | 0 | 0.404 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.4115 | 0 | 0.4055 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.4025 | 0 | 0.371 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.402 | 0 | 0.3725 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.416 | 0 | 0.4045 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.428 | 0 | 0.441 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.4045 | 0 | 0.387 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.405 | 0 | 0.382 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №4,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.136 | 0 | 0.0835 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.134 | 0 | 0.0805 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.13 | 0 | 0.083 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.131 | 0 | 0.085 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.132 | 0 | 0.0845 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.1345 | 0 | 0.086 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.1325 | 0 | 0.0815 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.135 | 0 | 0.082 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.1335 | 0 | 0.0845 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.133 | 0 | 0.083 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.133 | 0 | 0.0805 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.1365 | 0 | 0.084 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.133 | 0 | 0.0805 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.1295 | 0 | 0.0805 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.1305 | 0 | 0.0805 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.1295 | 0 | 0.081 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.1295 | 0 | 0.081 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.132 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.1375 | 0 | 0.0795 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.1375 | 0 | 0.08 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.139 | 0 | 0.083 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.1395 | 0 | 0.0855 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.139 | 0 | 0.0835 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.1415 | 0 | 0.0835 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0225 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.021 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0445 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.062 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.09 | 0 | 0.026 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.101 | 0 | 0.0305 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.0975 | 0 | 0.0375 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.0995 | 0 | 0.032 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.0875 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.0845 | 0 | 0.03 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.0865 | 0 | 0.043 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.0775 | 0 | 0.029 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.0565 | 0 | 0.0215 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.0385 | 0 | 0.023 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.0355 | 0 | 0.0205 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.034 | 0 | 0.0175 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.0365 | 0 | 0.05 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.0265 | 0 | 0.021 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.031 | 0 | 0.0275 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0305 | 0 | 0.0275 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.024 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.022 | 0 | 0.017 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0215 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.0225 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0215 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.021 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0335 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.019 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.016 | 0 | 0.0125 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.0165 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.0145 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.015 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.0395 | 0 | 0.012 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.0615 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.061 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.0215 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.018 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.019 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.0215 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.023 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.021 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.0215 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.022 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.0205 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.181 | 0 | 0.129 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.184 | 0 | 0.1305 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.197 | 0 | 0.133 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.199 | 0 | 0.138 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.202 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.2005 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.1995 | 0 | 0.132 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.2005 | 0 | 0.132 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.203 | 0 | 0.1335 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.2015 | 0 | 0.134 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.1995 | 0 | 0.131 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.197 | 0 | 0.1305 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.198 | 0 | 0.13 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.197 | 0 | 0.13 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.199 | 0 | 0.1305 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.201 | 0 | 0.1315 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.2075 | 0 | 0.1345 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.214 | 0 | 0.1365 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.2055 | 0 | 0.13 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.189 | 0 | 0.1265 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.1825 | 0 | 0.1265 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.179 | 0 | 0.13 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.1765 | 0 | 0.1275 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.1745 | 0 | 0.125 | 0 | 2020-07-17

## Котельная №1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0055 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.0065 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0065 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.0055 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.0095 | 0 | 0.006 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.0115 | 0 | 0.007 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.0115 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.0105 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.01 | 0 | 0.0075 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.0095 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.006 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.0065 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.0085 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.0055 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.0065 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-17

## 3 водоподъем,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.207 | 0 | 0.1005 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.207 | 0 | 0.1005 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.196 | 0 | 0.0965 | 0 | 2020-07-16 03:00
0.1975 | 0 | 0.0985 | 0 | 2020-07-16 04:00
0.194 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-16 05:00
0.194 | 0 | 0.0975 | 0 | 2020-07-16 06:00
0.1975 | 0 | 0.0965 | 0 | 2020-07-16 07:00
0.1995 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-16 08:00
0.2175 | 0 | 0.1035 | 0 | 2020-07-16 09:00
0.2085 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-16 10:00
0.2105 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-16 11:00
0.2105 | 0 | 0.1005 | 0 | 2020-07-16 12:00
0.192 | 0 | 0.0945 | 0 | 2020-07-16 13:00
0.2005 | 0 | 0.0965 | 0 | 2020-07-16 14:00
0.192 | 0 | 0.0945 | 0 | 2020-07-16 15:00
0.188 | 0 | 0.093 | 0 | 2020-07-16 16:00
0.188 | 0 | 0.0935 | 0 | 2020-07-16 17:00
0.188 | 0 | 0.0935 | 0 | 2020-07-16 18:00
0.188 | 0 | 0.092 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.1985 | 0 | 0.095 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.1955 | 0 | 0.0955 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.1925 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.1925 | 0 | 0.0955 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.1925 | 0 | 0.0945 | 0 | 2020-07-17

## 3 водоподъем,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0155 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-16 01:00
0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-16 02:00
0.0095 | 0 | 0.001 | 0.0015 | 2020-07-16 03:00
0.012 | 0 | 0 | 0.001 | 2020-07-16 04:00
0.0095 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 05:00
0.007 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 06:00
0.006 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-16 07:00
0.0065 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 2020-07-16 08:00
0.007 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-16 09:00
0.0065 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 10:00
0.0055 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 11:00
0.005 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-16 12:00
0.004 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 13:00
0.0045 | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 2020-07-16 14:00
0.004 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-16 15:00
0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 2020-07-16 16:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 2020-07-16 17:00
0.0045 | 0 | 0.0035 | 0.0005 | 2020-07-16 18:00
0.0085 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-16 19:00
0.008 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 20:00
0.0085 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 21:00
0.0085 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-16 22:00
0.0085 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-16 23:00
0.0085 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-17