## ЦТП ш.Южная,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.74 | 0 | 0.5435 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.722 | 0 | 0.5265 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.6705 | 0 | 0.482 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.671 | 0 | 0.4675 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.6725 | 0 | 0.4375 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.6735 | 0 | 0.435 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.674 | 0 | 0.4385 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.6755 | 0 | 0.44 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.673 | 0 | 0.4405 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.707 | 0 | 0.4785 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.674 | 0 | 0.4415 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.686 | 0 | 0.454 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.7755 | 0 | 0.5185 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.737 | 0 | 0.499 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.674 | 0 | 0.458 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.6775 | 0 | 0.467 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.674 | 0 | 0.4705 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.676 | 0 | 0.479 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.6765 | 0 | 0.474 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.674 | 0 | 0.4735 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.6695 | 0 | 0.4875 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.669 | 0 | 0.4935 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.668 | 0 | 0.4885 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.7665 | 0 | 0.5775 | 0 | 2020-07-19

## ЦТП ш.Южная,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.1525 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.147 | 0 | 0.1545 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.1505 | 0 | 0.1545 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.1485 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.145 | 0 | 0.1465 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.146 | 0 | 0.146 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.146 | 0 | 0.1465 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.1485 | 0 | 0.145 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.151 | 0 | 0.146 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.1515 | 0 | 0.144 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.1495 | 0 | 0.1425 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.1465 | 0 | 0.143 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.1475 | 0 | 0.1445 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.146 | 0 | 0.1485 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.1515 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.1515 | 0 | 0.1535 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.152 | 0 | 0.1545 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.1575 | 0 | 0.1585 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.1825 | 0 | 0.1625 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.1815 | 0 | 0.161 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.183 | 0 | 0.1665 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.185 | 0 | 0.167 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.184 | 0 | 0.166 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.184 | 0 | 0.1685 | 0 | 2020-07-19

## ЦТП,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.0135 | 0 | 0.006 | 0.001 | 2020-07-18 03:00
0.122 | 0 | 0.047 | 0.0085 | 2020-07-18 04:00
0.114 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.1095 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.1075 | 0 | 0.073 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.1045 | 0 | 0.072 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.1005 | 0 | 0.072 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.1025 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.1005 | 0 | 0.0715 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.099 | 0 | 0.069 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.0995 | 0 | 0.069 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.0995 | 0 | 0.071 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.1 | 0 | 0.0705 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.1055 | 0 | 0.073 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.1105 | 0 | 0.0765 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.1195 | 0 | 0.0785 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.131 | 0 | 0.079 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.1105 | 0 | 0.0695 | 0.0005 | 2020-07-18 20:00
0.0135 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-18 21:00
0.013 | 0 | 0 | 0.0035 | 2020-07-18 22:00
0.0125 | 0 | 0 | 0.005 | 2020-07-18 23:00
0.0125 | 0 | 0 | 0.003 | 2020-07-19

## ЦТП,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0265 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.0205 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.0175 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.326 | 0 | 0.1855 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.4635 | 0 | 0.253 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.4635 | 0 | 0.252 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.462 | 0 | 0.2505 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.4615 | 0 | 0.2515 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.461 | 0 | 0.252 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.461 | 0 | 0.253 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.4595 | 0 | 0.2465 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.459 | 0 | 0.2465 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.4595 | 0 | 0.2495 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.459 | 0 | 0.2475 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.4595 | 0 | 0.2505 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.46 | 0 | 0.2525 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.4645 | 0 | 0.2535 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.4695 | 0 | 0.248 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.423 | 0 | 0.224 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.027 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.0275 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-19

## ПНС2,яч.1А
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19

## ПНС2,яч.7
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19

## ПНС2,яч.4
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19

## ПНС1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.1775 | 0 | 0.001 | 0.0245 | 2020-07-18 01:00
0.175 | 0 | 0.001 | 0.0165 | 2020-07-18 02:00
0.1785 | 0 | 0.001 | 0.035 | 2020-07-18 03:00
0.1815 | 0 | 0.0015 | 0.0145 | 2020-07-18 04:00
0.199 | 0 | 0.001 | 0.0265 | 2020-07-18 05:00
0.198 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 2020-07-18 06:00
0.198 | 0 | 0.003 | 0.0065 | 2020-07-18 07:00
0.193 | 0 | 0.003 | 0.024 | 2020-07-18 08:00
0.1855 | 0 | 0.001 | 0.0355 | 2020-07-18 09:00
0.1815 | 0 | 0.0015 | 0.037 | 2020-07-18 10:00
0.179 | 0 | 0.003 | 0.0035 | 2020-07-18 11:00
0.179 | 0 | 0.002 | 0.022 | 2020-07-18 12:00
0.1825 | 0 | 0.0015 | 0.0105 | 2020-07-18 13:00
0.201 | 0 | 0.0705 | 0.037 | 2020-07-18 14:00
0.1935 | 0 | 0.0195 | 0.0325 | 2020-07-18 15:00
0.1975 | 0 | 0.002 | 0.03 | 2020-07-18 16:00
0.2035 | 0 | 0.004 | 0.014 | 2020-07-18 17:00
0.208 | 0 | 0.002 | 0.0195 | 2020-07-18 18:00
0.205 | 0 | 0.0035 | 0.004 | 2020-07-18 19:00
0.2005 | 0 | 0.0025 | 0.0005 | 2020-07-18 20:00
0.1855 | 0 | 0.002 | 0.001 | 2020-07-18 21:00
0.177 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.175 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 2020-07-18 23:00
0.175 | 0 | 0.002 | 0 | 2020-07-19

## ПНС1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19

## ПНС №3 нов,2вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0405 | 0 | 0.0425 | 0.0015 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 03:00
0.0005 | 0 | 0.003 | 0.0045 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 08:00
0.0005 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 13:00
0.0005 | 0 | 0.003 | 0.004 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-18 15:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0055 | 2020-07-18 16:00
0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.006 | 2020-07-18 17:00
0.0015 | 0 | 0.002 | 0.006 | 2020-07-18 18:00
0.0025 | 0 | 0.0015 | 0.007 | 2020-07-18 19:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0065 | 2020-07-18 20:00
0.0025 | 0 | 0.001 | 0.008 | 2020-07-18 21:00
0.0025 | 0 | 0 | 0.0095 | 2020-07-18 22:00
0.0025 | 0 | 0.0015 | 0.0075 | 2020-07-18 23:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0065 | 2020-07-19

## ПНС №3 нов,1вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 01:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 02:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 03:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 04:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 05:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 06:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 07:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 08:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 09:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 10:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 11:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 12:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 13:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 14:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 15:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 16:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 17:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-18 18:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 19:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-18 20:00
0.0015 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 21:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-18 22:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-18 23:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19

## ПНС2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19

## ПНС2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.023 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.0275 | 0 | 0.026 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.0295 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.03 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.0305 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.03 | 0 | 0.028 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.03 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-19

## мини ПНС
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-18 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №7,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.253 | 0 | 0.1605 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.253 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.254 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.2535 | 0 | 0.171 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.2545 | 0 | 0.169 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.2545 | 0 | 0.1655 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.2535 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.253 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.2525 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.253 | 0 | 0.1565 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.2535 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.2535 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.253 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.2535 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.2545 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.254 | 0 | 0.1705 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.2535 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.2545 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.254 | 0 | 0.163 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.2545 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.2545 | 0 | 0.1625 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.2545 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.254 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.254 | 0 | 0.1595 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №7,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.129 | 0 | 0.0615 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.145 | 0 | 0.088 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.1185 | 0 | 0.053 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.101 | 0 | 0.035 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.104 | 0 | 0.034 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.1085 | 0 | 0.034 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.1 | 0 | 0.033 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.112 | 0 | 0.0485 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.109 | 0 | 0.044 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.0815 | 0 | 0.0055 | 0.0035 | 2020-07-18 10:00
0.0795 | 0 | 0 | 0.006 | 2020-07-18 11:00
0.0815 | 0 | 0 | 0.008 | 2020-07-18 12:00
0.0795 | 0 | 0 | 0.0075 | 2020-07-18 13:00
0.0825 | 0 | 0 | 0.0055 | 2020-07-18 14:00
0.0975 | 0 | 0.0295 | 0.0045 | 2020-07-18 15:00
0.082 | 0 | 0.0035 | 0.0045 | 2020-07-18 16:00
0.092 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.095 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.1175 | 0 | 0.047 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.1145 | 0 | 0.0465 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.118 | 0 | 0.046 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.0955 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.099 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.096 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №6,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.477 | 0 | 0.467 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.471 | 0 | 0.4615 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.479 | 0 | 0.465 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.4765 | 0 | 0.452 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.456 | 0 | 0.4225 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.456 | 0 | 0.419 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.4565 | 0 | 0.4205 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.4585 | 0 | 0.4225 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.452 | 0 | 0.419 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.4505 | 0 | 0.4265 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.4685 | 0 | 0.456 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.486 | 0 | 0.494 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.455 | 0 | 0.4245 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.4535 | 0 | 0.432 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.457 | 0 | 0.436 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.4675 | 0 | 0.446 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.4595 | 0 | 0.45 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.46 | 0 | 0.4565 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.466 | 0 | 0.458 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.4655 | 0 | 0.456 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.467 | 0 | 0.466 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.466 | 0 | 0.473 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.4655 | 0 | 0.4665 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.477 | 0 | 0.49 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №6,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.2305 | 0 | 0.162 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.2285 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.23 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.2295 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.229 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.228 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.228 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.227 | 0 | 0.1475 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.2275 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.2285 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.226 | 0 | 0.1475 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.2255 | 0 | 0.1465 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.227 | 0 | 0.1495 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.226 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.2265 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.227 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.224 | 0 | 0.1545 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.226 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.228 | 0 | 0.16 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.229 | 0 | 0.1605 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.23 | 0 | 0.165 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.2305 | 0 | 0.1675 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.2315 | 0 | 0.165 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.2325 | 0 | 0.168 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №4,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.4295 | 0 | 0.4395 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.405 | 0 | 0.3985 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.4065 | 0 | 0.4015 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.407 | 0 | 0.4115 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.409 | 0 | 0.411 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.439 | 0 | 0.471 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.406 | 0 | 0.404 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.4065 | 0 | 0.403 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.4155 | 0 | 0.4245 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.4295 | 0 | 0.4575 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.4025 | 0 | 0.3985 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.403 | 0 | 0.3945 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.433 | 0 | 0.454 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.4035 | 0 | 0.4045 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.403 | 0 | 0.405 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.405 | 0 | 0.4115 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.414 | 0 | 0.433 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.4335 | 0 | 0.4695 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.412 | 0 | 0.413 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.4135 | 0 | 0.4105 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.4155 | 0 | 0.4205 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.4375 | 0 | 0.469 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.414 | 0 | 0.4145 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.416 | 0 | 0.4255 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №4,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.129 | 0 | 0.0755 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.124 | 0 | 0.072 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.1195 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.1195 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.118 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.119 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.12 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.119 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.1185 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.121 | 0 | 0.0755 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.12 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.1185 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.1205 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.12 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.1195 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.1195 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.125 | 0 | 0.0735 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.126 | 0 | 0.074 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.128 | 0 | 0.0775 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.128 | 0 | 0.0775 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.1285 | 0 | 0.0795 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.1285 | 0 | 0.0785 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.1275 | 0 | 0.079 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0205 | 0 | 0.0175 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.021 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.021 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.024 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.0255 | 0 | 0.0175 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.0275 | 0 | 0.017 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.0185 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.0175 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.0195 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.02 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.0195 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.02 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.0205 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.02 | 0 | 0.017 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.021 | 0 | 0.017 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.0345 | 0 | 0.0505 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.021 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.0205 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.021 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.021 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.0215 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.021 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0245 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.02 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.0195 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.0195 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.02 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.02 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.0205 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.02 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.0205 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.0215 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.0195 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.0235 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.0235 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.022 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.022 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.021 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.021 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.021 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.183 | 0 | 0.132 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.1815 | 0 | 0.133 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.1845 | 0 | 0.133 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.1875 | 0 | 0.138 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.1935 | 0 | 0.1375 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.197 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.197 | 0 | 0.138 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.1975 | 0 | 0.1375 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.1925 | 0 | 0.1355 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.1915 | 0 | 0.136 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.188 | 0 | 0.134 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.1875 | 0 | 0.1335 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.189 | 0 | 0.1335 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.1885 | 0 | 0.136 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.19 | 0 | 0.1365 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.194 | 0 | 0.139 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.2005 | 0 | 0.14 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.2095 | 0 | 0.145 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.202 | 0 | 0.1425 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.1895 | 0 | 0.14 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.1815 | 0 | 0.139 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.176 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.171 | 0 | 0.135 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.171 | 0 | 0.1385 | 0 | 2020-07-19

## Котельная №1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.0055 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.0055 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.0075 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.0055 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.0085 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.0055 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.0065 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19

## 3 водоподъем,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.201 | 0 | 0.0995 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.2435 | 0 | 0.1135 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.2475 | 0 | 0.1145 | 0 | 2020-07-18 03:00
0.1955 | 0 | 0.0985 | 0 | 2020-07-18 04:00
0.19 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-18 05:00
0.1895 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-18 06:00
0.19 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-18 07:00
0.1895 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-18 08:00
0.1955 | 0 | 0.0975 | 0 | 2020-07-18 09:00
0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-18 10:00
0.199 | 0 | 0.0995 | 0 | 2020-07-18 11:00
0.1995 | 0 | 0.098 | 0 | 2020-07-18 12:00
0.1995 | 0 | 0.0985 | 0 | 2020-07-18 13:00
0.1995 | 0 | 0.099 | 0 | 2020-07-18 14:00
0.1995 | 0 | 0.0995 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.201 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.1995 | 0 | 0.0995 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.182 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.196 | 0 | 0.099 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.1985 | 0 | 0.099 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.18 | 0 | 0.0955 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.1765 | 0 | 0.0955 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.176 | 0 | 0.094 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.189 | 0 | 0.0985 | 0 | 2020-07-19

## 3 водоподъем,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 2020-07-18 01:00
0.0135 | 0 | 0.0065 | 0 | 2020-07-18 02:00
0.0035 | 0 | 0.0015 | 0.0005 | 2020-07-18 03:00
0.0025 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-18 04:00
0.0025 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 2020-07-18 05:00
0.0025 | 0 | 0 | 0.001 | 2020-07-18 06:00
0.002 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-18 07:00
0.0025 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 2020-07-18 08:00
0.0025 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 2020-07-18 09:00
0.002 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-18 10:00
0.0025 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 2020-07-18 11:00
0.0025 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-18 12:00
0.002 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-18 13:00
0.002 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 2020-07-18 14:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-18 15:00
0.0025 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-18 16:00
0.018 | 0 | 0.017 | 0 | 2020-07-18 17:00
0.019 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-18 18:00
0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-18 19:00
0.0185 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-18 20:00
0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-18 21:00
0.0185 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-18 22:00
0.0185 | 0 | 0.0145 | 0 | 2020-07-18 23:00
0.019 | 0 | 0.0155 | 0 | 2020-07-19