## ЦТП ш.Южная,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.7045 | 0 | 0.5225 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.669 | 0 | 0.4905 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.6695 | 0 | 0.488 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.678 | 0 | 0.4865 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.68 | 0 | 0.467 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.6795 | 0 | 0.452 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.6825 | 0 | 0.4505 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.679 | 0 | 0.4435 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.7435 | 0 | 0.499 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.7365 | 0 | 0.488 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.683 | 0 | 0.4515 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.681 | 0 | 0.447 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.679 | 0 | 0.448 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.6815 | 0 | 0.457 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.6775 | 0 | 0.4685 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.6795 | 0 | 0.474 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.6775 | 0 | 0.475 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.681 | 0 | 0.472 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.68 | 0 | 0.4745 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.676 | 0 | 0.483 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.674 | 0 | 0.487 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.6725 | 0 | 0.4975 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.672 | 0 | 0.495 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.7045 | 0 | 0.525 | 0 | 2020-07-20

## ЦТП ш.Южная,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.162 | 0 | 0.163 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.151 | 0 | 0.1615 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.1515 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.149 | 0 | 0.1645 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.144 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.1445 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.147 | 0 | 0.1475 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.1605 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.15 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.148 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.1475 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.1475 | 0 | 0.15 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.15 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.15 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.1495 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.1505 | 0 | 0.1535 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.158 | 0 | 0.1575 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.179 | 0 | 0.1625 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.1775 | 0 | 0.1645 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.1775 | 0 | 0.1635 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.177 | 0 | 0.1655 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.179 | 0 | 0.167 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.1785 | 0 | 0.1675 | 0 | 2020-07-20

## ЦТП,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0125 | 0 | 0 | 0.0045 | 2020-07-19 01:00
0.0125 | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 2020-07-19 02:00
0.041 | 0 | 0.016 | 0.001 | 2020-07-19 03:00
0.1265 | 0 | 0.083 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.1 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.121 | 0 | 0.0765 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.1495 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.114 | 0 | 0.0755 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.115 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.1125 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.1035 | 0 | 0.069 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.1045 | 0 | 0.069 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.105 | 0 | 0.069 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.108 | 0 | 0.0715 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.111 | 0 | 0.073 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.116 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.124 | 0 | 0.0775 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.145 | 0 | 0.0845 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.1465 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.1245 | 0 | 0.073 | 0.0005 | 2020-07-19 20:00
0.012 | 0 | 0 | 0.004 | 2020-07-19 21:00
0.013 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 22:00
0.012 | 0 | 0 | 0.005 | 2020-07-19 23:00
0.0125 | 0 | 0 | 0.003 | 2020-07-20

## ЦТП,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.022 | 0 | 0.02 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.0175 | 0 | 0.021 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.387 | 0 | 0.2275 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.4925 | 0 | 0.2875 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.4635 | 0 | 0.255 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.4665 | 0 | 0.256 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.464 | 0 | 0.2545 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.4585 | 0 | 0.2535 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.4585 | 0 | 0.256 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.457 | 0 | 0.2485 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.4575 | 0 | 0.246 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.4565 | 0 | 0.2455 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.457 | 0 | 0.2485 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.457 | 0 | 0.248 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.457 | 0 | 0.249 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.458 | 0 | 0.2485 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.4635 | 0 | 0.249 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.4665 | 0 | 0.2445 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.4305 | 0 | 0.2295 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.0265 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 2020-07-20

## ПНС2,яч.1А
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20

## ПНС2,яч.7
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20

## ПНС2,яч.4
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20

## ПНС1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.175 | 0 | 0.002 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.1765 | 0 | 0.0005 | 0.0205 | 2020-07-19 02:00
0.1785 | 0 | 0.0005 | 0.0395 | 2020-07-19 03:00
0.1825 | 0 | 0.0005 | 0.057 | 2020-07-19 04:00
0.189 | 0 | 0.001 | 0.0245 | 2020-07-19 05:00
0.206 | 0 | 0.114 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.211 | 0 | 0.151 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.21 | 0 | 0.1495 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.209 | 0 | 0.1495 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.21 | 0 | 0.1495 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.2075 | 0 | 0.149 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.205 | 0 | 0.1355 | 0.0015 | 2020-07-19 12:00
0.181 | 0 | 0.0015 | 0.049 | 2020-07-19 13:00
0.182 | 0 | 0.003 | 0.0175 | 2020-07-19 14:00
0.19 | 0 | 0.041 | 0.0065 | 2020-07-19 15:00
0.216 | 0 | 0.155 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.2165 | 0 | 0.035 | 0.0265 | 2020-07-19 17:00
0.2035 | 0 | 0.0025 | 0.0265 | 2020-07-19 18:00
0.1955 | 0 | 0.002 | 0.0015 | 2020-07-19 19:00
0.199 | 0 | 0.003 | 0.0005 | 2020-07-19 20:00
0.2095 | 0 | 0.0025 | 0.0005 | 2020-07-19 21:00
0.2095 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.207 | 0 | 0.0025 | 0.0005 | 2020-07-19 23:00
0.2055 | 0 | 0.0025 | 0 | 2020-07-20

## ПНС1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.0015 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 2020-07-20

## ПНС №3 нов,2вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0025 | 0 | 0.002 | 0.0065 | 2020-07-19 01:00
0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0065 | 2020-07-19 02:00
0.0015 | 0 | 0.002 | 0.006 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0.003 | 0.0045 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 2020-07-19 05:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 10:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 15:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.004 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 20:00
0.0005 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0.0025 | 0.0045 | 2020-07-20

## ПНС №3 нов,1вв
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 01:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 02:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 03:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 04:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 05:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 06:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 07:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 08:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 09:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 10:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 11:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 12:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 13:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 14:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 15:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 16:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 17:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 18:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 19:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-19 20:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 21:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-19 22:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0025 | 2020-07-19 23:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-20

## ПНС2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20

## ПНС2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.024 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.0175 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.017 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.0175 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.0175 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.017 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.017 | 0 | 0.0085 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.0175 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.029 | 0 | 0.0275 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.0305 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.03 | 0 | 0.028 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.03 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.03 | 0 | 0.028 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.0305 | 0 | 0.0285 | 0 | 2020-07-20

## мини ПНС
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 01:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 02:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 03:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 04:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 05:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 06:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 07:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 08:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 15:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 18:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 20:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 21:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №7,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.2535 | 0 | 0.1585 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.254 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.254 | 0 | 0.1565 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.2545 | 0 | 0.1735 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.2545 | 0 | 0.169 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.2535 | 0 | 0.1615 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.2535 | 0 | 0.1585 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.254 | 0 | 0.1585 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.253 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.253 | 0 | 0.1565 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.2535 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.253 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.2535 | 0 | 0.157 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.2545 | 0 | 0.1585 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.255 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.254 | 0 | 0.1685 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.2545 | 0 | 0.161 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.2535 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.255 | 0 | 0.162 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.2555 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.126 | 0 | 0.0805 | 0.0005 | 2020-07-19 21:00
0.001 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 22:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0015 | 2020-07-19 23:00
0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 2020-07-20

## Котельная №7,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0865 | 0 | 0.004 | 0.0065 | 2020-07-19 01:00
0.079 | 0 | 0 | 0.0095 | 2020-07-19 02:00
0.078 | 0 | 0 | 0.007 | 2020-07-19 03:00
0.079 | 0 | 0 | 0.009 | 2020-07-19 04:00
0.0775 | 0 | 0 | 0.0065 | 2020-07-19 05:00
0.0775 | 0 | 0 | 0.006 | 2020-07-19 06:00
0.0785 | 0 | 0 | 0.006 | 2020-07-19 07:00
0.0795 | 0 | 0 | 0.007 | 2020-07-19 08:00
0.0785 | 0 | 0 | 0.008 | 2020-07-19 09:00
0.08 | 0 | 0 | 0.0085 | 2020-07-19 10:00
0.082 | 0 | 0 | 0.009 | 2020-07-19 11:00
0.0805 | 0 | 0 | 0.0075 | 2020-07-19 12:00
0.0795 | 0 | 0 | 0.0075 | 2020-07-19 13:00
0.084 | 0 | 0.0005 | 0.008 | 2020-07-19 14:00
0.081 | 0 | 0 | 0.0085 | 2020-07-19 15:00
0.08 | 0 | 0 | 0.008 | 2020-07-19 16:00
0.0795 | 0 | 0 | 0.005 | 2020-07-19 17:00
0.0805 | 0 | 0 | 0.01 | 2020-07-19 18:00
0.078 | 0 | 0 | 0.006 | 2020-07-19 19:00
0.1135 | 0 | 0.041 | 0.0015 | 2020-07-19 20:00
0.1005 | 0 | 0.012 | 0.0005 | 2020-07-19 21:00
0.093 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.0925 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.096 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №6,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.512 | 0 | 0.5615 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.471 | 0 | 0.4695 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.466 | 0 | 0.466 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.4675 | 0 | 0.4665 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.4625 | 0 | 0.448 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.456 | 0 | 0.4335 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.455 | 0 | 0.433 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.454 | 0 | 0.4225 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.457 | 0 | 0.431 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.456 | 0 | 0.428 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.464 | 0 | 0.4485 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.4885 | 0 | 0.4795 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.4565 | 0 | 0.43 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.461 | 0 | 0.436 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.459 | 0 | 0.446 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.4515 | 0 | 0.451 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.452 | 0 | 0.451 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.453 | 0 | 0.4505 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.467 | 0 | 0.4585 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.468 | 0 | 0.4675 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.4685 | 0 | 0.469 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.4715 | 0 | 0.48 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.494 | 0 | 0.533 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.4815 | 0 | 0.5135 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №6,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.2335 | 0 | 0.1675 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.2305 | 0 | 0.165 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.232 | 0 | 0.164 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.232 | 0 | 0.1665 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.23 | 0 | 0.161 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.23 | 0 | 0.155 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.229 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.2275 | 0 | 0.152 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.228 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.2275 | 0 | 0.152 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.225 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.2265 | 0 | 0.1525 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.2235 | 0 | 0.1505 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.2235 | 0 | 0.153 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.2225 | 0 | 0.1535 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.2235 | 0 | 0.156 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.222 | 0 | 0.155 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.224 | 0 | 0.158 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.226 | 0 | 0.159 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.226 | 0 | 0.163 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.227 | 0 | 0.165 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.2275 | 0 | 0.1675 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.2285 | 0 | 0.1675 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.229 | 0 | 0.1685 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №4,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.442 | 0 | 0.489 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.408 | 0 | 0.424 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.409 | 0 | 0.4285 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.409 | 0 | 0.4425 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.413 | 0 | 0.451 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.45 | 0 | 0.5315 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.4055 | 0 | 0.4245 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.404 | 0 | 0.418 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.4095 | 0 | 0.428 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.4135 | 0 | 0.432 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.401 | 0 | 0.404 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.401 | 0 | 0.4035 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.422 | 0 | 0.453 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.402 | 0 | 0.4125 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.4015 | 0 | 0.411 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.4005 | 0 | 0.413 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.407 | 0 | 0.426 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.4195 | 0 | 0.449 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.4105 | 0 | 0.4185 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.4105 | 0 | 0.4245 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.422 | 0 | 0.4455 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.419 | 0 | 0.443 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.4115 | 0 | 0.423 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.4115 | 0 | 0.4255 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №4,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.127 | 0 | 0.0775 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.1255 | 0 | 0.075 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.126 | 0 | 0.0745 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.1245 | 0 | 0.076 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.1195 | 0 | 0.0725 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.1195 | 0 | 0.071 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.119 | 0 | 0.07 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.119 | 0 | 0.0695 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.1335 | 0 | 0.0815 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.138 | 0 | 0.084 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.1355 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.135 | 0 | 0.081 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.133 | 0 | 0.08 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.134 | 0 | 0.082 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.133 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.133 | 0 | 0.0835 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.1315 | 0 | 0.0825 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.132 | 0 | 0.083 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.1365 | 0 | 0.088 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.138 | 0 | 0.0875 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.135 | 0 | 0.0865 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.1355 | 0 | 0.0895 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.1365 | 0 | 0.089 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.136 | 0 | 0.0905 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №2,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.019 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.02 | 0 | 0.0175 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.019 | 0 | 0.0165 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.022 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.0325 | 0 | 0.033 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.0295 | 0 | 0.0205 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.024 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.024 | 0 | 0.0185 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.0365 | 0 | 0.0305 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.028 | 0 | 0.03 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.0315 | 0 | 0.0295 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.0245 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.022 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.0245 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.0245 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.028 | 0 | 0.0305 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.051 | 0 | 0.088 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.0295 | 0 | 0.0305 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.0215 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.022 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.022 | 0 | 0.0195 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.0215 | 0 | 0.019 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.022 | 0 | 0.0205 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №2,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0215 | 0 | 0.0055 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.023 | 0 | 0.0115 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.019 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.019 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.018 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.019 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.019 | 0 | 0.0145 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.018 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.0195 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.0175 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.0185 | 0 | 0.009 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.019 | 0 | 0.01 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.021 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.0185 | 0 | 0.0095 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.0225 | 0 | 0.018 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.0235 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.0215 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.0215 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.0205 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.0235 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.023 | 0 | 0.011 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №1,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.176 | 0 | 0.139 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.181 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.1815 | 0 | 0.1395 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.183 | 0 | 0.1445 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.1885 | 0 | 0.1465 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.194 | 0 | 0.144 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.1965 | 0 | 0.1435 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.195 | 0 | 0.1425 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.1905 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.188 | 0 | 0.1365 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.189 | 0 | 0.1365 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.187 | 0 | 0.135 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.19 | 0 | 0.137 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.1945 | 0 | 0.1395 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.196 | 0 | 0.1395 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.2025 | 0 | 0.1425 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.214 | 0 | 0.144 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.2225 | 0 | 0.15 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.2085 | 0 | 0.146 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.1885 | 0 | 0.1425 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.181 | 0 | 0.14 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.1805 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.181 | 0 | 0.1395 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.1845 | 0 | 0.1405 | 0 | 2020-07-20

## Котельная №1,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.008 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.0055 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.0055 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.007 | 0 | 0.0045 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.0055 | 0 | 0.0035 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.0245 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 2020-07-20

## 3 водоподъем,2в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.241 | 0 | 0.1135 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.202 | 0 | 0.102 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.1825 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.1815 | 0 | 0.0975 | 0 | 2020-07-19 04:00
0.188 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-19 05:00
0.19 | 0 | 0.099 | 0 | 2020-07-19 06:00
0.192 | 0 | 0.0995 | 0 | 2020-07-19 07:00
0.1865 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-19 08:00
0.186 | 0 | 0.0975 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.188 | 0 | 0.097 | 0 | 2020-07-19 10:00
0.186 | 0 | 0.0965 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.189 | 0 | 0.096 | 0 | 2020-07-19 12:00
0.2075 | 0 | 0.102 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.208 | 0 | 0.102 | 0 | 2020-07-19 14:00
0.208 | 0 | 0.102 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.2075 | 0 | 0.103 | 0 | 2020-07-19 16:00
0.198 | 0 | 0.1 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.1885 | 0 | 0.0975 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.1835 | 0 | 0.0955 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.1855 | 0 | 0.0965 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.193 | 0 | 0.098 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.214 | 0 | 0.1055 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.2145 | 0 | 0.105 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.2 | 0 | 0.1015 | 0 | 2020-07-20

## 3 водоподъем,1в
Значение A+ | Значение A- | Значение R+ | Значение R- | Дата\время
0.019 | 0 | 0.0145 | 0 | 2020-07-19 01:00
0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 2020-07-19 02:00
0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 2020-07-19 03:00
0.0015 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-19 04:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-19 05:00
0.0015 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-19 06:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-19 07:00
0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-19 08:00
0.001 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 09:00
0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 2020-07-19 10:00
0.0015 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-19 11:00
0.0015 | 0 | 0 | 0.0005 | 2020-07-19 12:00
0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 2020-07-19 13:00
0.0015 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 2020-07-19 14:00
0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 2020-07-19 15:00
0.0065 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 2020-07-19 16:00
0.0155 | 0 | 0.011 | 0 | 2020-07-19 17:00
0.0155 | 0 | 0.011 | 0 | 2020-07-19 18:00
0.0165 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 19:00
0.0155 | 0 | 0.011 | 0 | 2020-07-19 20:00
0.0155 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 21:00
0.0155 | 0 | 0.011 | 0 | 2020-07-19 22:00
0.0155 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-19 23:00
0.0155 | 0 | 0.0105 | 0 | 2020-07-20